УТВЕРЖДЕНА  «___»____________20___г.

Общим собранием членов СНТ «Биолог» Отделение 1

Протокол от __________________  № _______

С М Е Т А

на установку приборов учета электроэнергии по улицам в Отделении 1 в 2022 г.

Статьи доходов			по смете  (руб.)

1. Целевой взнос в 2022 г.                     122 500,00

____________________________________________________________________

Итого:             122 500,00

Статьи расходов                                                                 по смете  (руб.)

- Комплектующие для 1 прибора учета:

Провод установочный ПВ-3 (ПуГВ) 25,0 белый ГОСТ 31947 (ПВ3) – 212,50

Провод установочный ПВ-3 (ПуГВ) 25,0 красный ГОСТ 31947 (ПВ3) – 212,50

Провод установочный ПВ-3 (ПуГВ) 25,0 синий ГОСТ 31947 (ПВ3) – 212,50

Провод установочный ПВ-3 (ПуГВ) 25,0 черный ГОСТ 31947 (ПВ3) – 212,50

Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х35 – 15 шт – 3 007,50

Автоматический выключатель ВА 47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ИЭК (автомат) – 3 шт – 1836,09

Наконечник болтовой 2НБ 25/50 (КВТ) со срывными болтами – 2 шт- 319,84

Наконечник медный луженый штифтовой НШП-25,0 под опрессовку КВТ – 7 шт – 288,12

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 (P 70, P95, P3X-95, SLIW17.1) ИЭК – 8 шт – 1 935,04

Din-рейка 20 см оцинкованная – 20,03

Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-7 под кабель 25,0мм2, болт М6 КВТ – 37,26

Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой ИЭК – 962,27

Щит антивандальный ЩПМП-3-0 GRP IP66 IK10 -50С/+70С навесной с монтажной панелью, (600х500х230) TDM – 6 947,46

Электросчетчик Меркурий 236 АRT-02PQRS 5-100А 230/400В многотарифный RS-485 ЖКИ на din-рейку – 8 686,61

ИТОГО: 24 890,22 руб.

2.  Доставка – 450 руб.

3.  Надбавка к стоимости комплектующих 10% для компенсации возможного роста цен в сентябре-октябре 2022 – 2 489,02

4.  Электромонтажные работы – 13 000 руб.

Общая стоимость расходов на установку 1 прибора учета – 40 829,24 руб.

Монтаж 3 (Трех) приборов учета – 122 487,72 руб.

В Отделении 1 СНТ «Биолог» 70 участков,

целевой взнос – 1750 руб.

УТВЕРЖДЕНО  «___»____________20___г.

Общим собранием членов СНТ «Биолог» Отделение 1

Протокол от ____________  № _______

Финансово-экономическое обоснование

сметы на установку приборов учета электроэнергии по улицам в Отделении 1 в 2022 г.

- Комплектующие для 1 прибора учета: перечень комплектующих согласован с электриком и председателем товарищества. Стоимость товаров основана на данных сайта shop220.ru.

- Доставка: на сайте указан вес и удаленность от МКАД адреса доставки, расчет производят от веса и тарифа 300 руб. + 30 руб. за 1 км от МКАД.

- Надбавка к стоимости комплектующих 10% для компенсации возможного роста цен в сентябре-октябре 2022: расчет комплектующих выполнялся 21.08.2022 г., вероятен рост цен осенью 2022 г.

- Электромонтажные работы: планируется заключить договор с самозанятым. По законодательству, с каждой суммы оплаты на расчетный счет самозанятого необходимо оплатить 6% налога. В смете учтен налог и ожидаемая сумма дохода для электрика.

Согласно схеме расположения приборов учета на территории Отделения 1, необходимы 3 прибора учета.